设备数量及参数要求
1、采购1台三温水龙头直饮水设备,要求：

①过滤：5级过滤：PP棉+颗粒活性炭+PP棉+400GRO膜+后置活性炭；

②额定电压：220V~/50Hz； 

③ 额定功率：≧3KW；      
④制水能力：≧30L/h；

⑤出水控制：触摸按键出水；

⑥出水龙头：3温水（温水温度屏幕显示）
⑦尺寸（mm）：800*460*1500（±5%）； 

⑧加热内胆容量≥27L。

⑨板材材质为不锈钢喷砂工艺，耐磨耐划，抗指纹

⑩产品有保险、一级水效、CQC证书、工业生产许可证
采购2台二温水直饮水设备，要求：

①过滤：5级过滤：PP棉+颗粒活性炭+PP棉+400GRO膜+后置活性炭；

②额定电压：220V~/50Hz；   

③额定功率：≧3KW；      

④制水能力：≧30L/h；

⑤出水控制：触摸按键出水；

⑥出水龙头：2温水（温水温度屏幕显示）
⑦尺寸（mm）：500*480*1500（±5%）；

⑧加热内胆容量≥18L。

⑨板材材质为不锈钢喷砂工艺，耐磨耐划，抗指纹

⑩产品有保险、一级水效、CQC证书、工业生产许可证
3、采购4台一开水一温水直饮水设备，要求：

①过滤：5级过滤：PP棉+颗粒活性炭+PP棉+400GRO膜+后置活性炭；

②额定电压：220V~/50Hz；  

③额定功率：≧3KW；      

④制水能力：≧30L/h；

⑤出水控制：触摸按键出水；

⑥出水龙头：1开水1温水（温水温度屏幕显示）

⑦尺寸（mm）：500*480*1500（±5%）；

⑧加热内胆容量≥18L。

⑨板材材质为不锈钢喷砂工艺，耐磨耐划，抗指纹
⑩产品有保险、一级水效、CQC证书、工业生产许可证
4、采购厨房净水系统2套，产水量≧0.5T/H，要求：额定电压220V, 功率≧2.2kw,纯水箱≥400L。

